常州轻工职业技术学院

双创科技园建设消防设计的询价采购文件

标书编号：CZQYG20170526号

一、招标项目：

常州轻工职业技术学院双创科技园建设消防设计。

二、招标项目邀请任务书：

1、设计内容

众创空间的整体消防改造设计（面积约3200平方米），具体部位见装饰图。

2、设计要求

设计图纸要满足国家相关规范要求并满足审图及消防验收标准。设计过程中必须配合内装饰单位对装修图纸相关规范要求的审查及调整工作。

3、设计费报价

本次设计费采用一口价包干，设计费报价最低的为中标单位，本次设计费限价4万元。本次设计须开具增值税发票。

4、设计任务

1）各设计单位自行勘察现场并了解现场情况，提出合理的设计方案。

2）确定设计方案。

3）绘制设计图。

5、设计成果

1）施工图纸蓝图8套。包括设计说明、设计图例；系统图和平面布置图等。

2）相关报审材料

6、资质要求

1）具有有效的企业营业执照；

2）具有国家建设行政主管部门颁发的建筑行业建筑工程甲级资质。

7、设计周期：

1）施工图设计工期：合同签订后10个日历天（设计方案经招标单位、设计单位、相关主管部门多方确定后，10天内完成施工图设计、设计概算）；

2）现场施工配合服务期：从中标人提交经审查通过的施工图之日起至工程竣工验收合格止。

8.履约保证金数额为：

中标合同价的10%。（合同签订时以现金方式收取）

9.付款方式：

施工图设计和工程量清单编制完成并通过审核，并且在招标人完成施工单位招标后支付设计费的50%，项目施工结束并经验收合格后支付设计费的50%。

三、对投标人的资质要求：

1）具有工商部门颁发营业执照的法人经济实体；

2）经营及资信状况较好；

3）有三年以上设计、联合设计和生产招标货物的能力，自行制造或部分外协制造及采购类似货物的经历。

四、投标文件递交信息：

投标文件递交时间：请于2017年6月5日下午4:30前将设计方案、营业执照复印件、建筑工程甲级资质证明文件一式三份，盖印，密封送至学院。（学院端午放假时间安排2017年5月27日至5月30日休息，逾期送达无效）。

投标文件递交地点：常州轻工职业技术学院后勤管理处（图文信息楼10楼1008室、1010室）。

投标文件接收人：吴老师、朱老师

五、本次招标联系事项：

现场踏勘联系人：冯老师

联系电话：86335108

招标项目联系人：吴老师  朱老师

联系电话：0519－86335081   0519－86335066

传真电话：0519－86335166

通讯地址：常州市武进区鸣新中路28号

江苏省常州轻工职业技术学院后勤管理处   邮   编：213164

常州轻工职业技术学院

2017-5-26